## Лист3
Ограничения потребления электрической энергии (мощности) в электрических сетях ЗАО "Витимэнерго" в 2009 /2010гг, вводимые по команде дежурного диспетчера Бурятского РДУ ОАО "СО ЕЭС"
в результате превышения допустимого перетока мощности по ВЛ -110 кВ Таксимо -МГЭС.
№ | Дата ввода ограничения | Время ввода ограничения | Дата снятия ограничения | Мощность ограничения, кВт | Время ограничения, час.
Объекты ЗАО "ГРК "Сухой Лог"
1 | 2009-12-28 | 19:10 | 2009-12-28 | 1000 | 4:04 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2009-12-29 | 9:50 | 2009-12-30 | 1000 | 15:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
3 | 2010-01-11 | 10:50 | 2010-01-11 | 500 | 12:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
4 | 2010-01-11 | 17:30 | 2010-01-11 | 450 | 5:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
5 | 2010-01-11 | 18:10 | 2010-01-11 | 900 | 4:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
6 | 2010-01-12 | 17:14 | 2010-01-12 | 600 | 5:51 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
7 | 2010-01-13 | 11:20 | 2010-01-14 | 3200 | 13:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
8 | 2010-01-14 | 8:55 | 2010-01-14 | 700 | 14:17 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
9 | 2010-01-14 | 20:56 | 2010-01-14 | 900 | 2:16 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
10 | 2010-01-15 | 13:05 | 2010-01-15 | 1500 | 9:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
11 | 2010-01-31 | 18:05 | 2010-02-01 | 500 | 6:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
12 | 2010-02-01 | 9:45 | 2010-02-01 | 300 | 13:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
13 | 2010-02-01 | 18:00 | 2010-02-01 | 2400 | 5:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
14 | 2010-02-08 | 16:15 | 2010-02-08 | 2300 | 6:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
15 | 2010-03-25 | 16:40 | 2010-03-25 | 1400 | 1:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ОАО "Первенец"
1 | 2010-01-11 | 17:40 | 2010-01-11 | 900 | 5:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2010-01-15 | 11:00 | 2010-01-16 | 700 | 14:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
3 | 2010-01-16 | 10:25 | 2010-01-16 | 700 | 11:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
4 | 2010-02-01 | 15:30 | 2010-02-02 | 1000 | 8:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
5 | 2010-02-02 | 20:30 | 2010-02-02 | 1000 | 3:02 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
6 | 2010-02-04 | 10:00 | 2010-02-05 | 1000 | 14:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
7 | 2010-02-05 | 8:40 | 2010-02-05 | 1000 | 6:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
8 | 2010-02-05 | 17:45 | 2010-02-06 | 1000 | 6:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
9 | 2010-02-07 | 18:20 | 2010-02-07 | 1000 | 3:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
10 | 2010-02-08 | 8:27 | 2010-02-08 | 1000 | 14:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
11 | 2010-02-10 | 8:45 | 2010-02-10 | 1000 | 14:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
12 | 2010-02-17 | 18:10 | 2010-02-17 | 1000 | 2:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
13 | 2010-03-15 | 9:30 | 2010-03-15 | 1000 | 9:31 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
14 | 2010-03-24 | 21:00 | 2010-03-26 | 1000 | 39:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
15 | 2010-03-27 | 8:40 | 2010-03-27 | 1000 | 4:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
16 | 2010-03-27 | 19:05 | 2010-03-28 | 1000 | 5:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
17 | 2010-03-30 | 22:45 | 2010-03-31 | 1000 | 2:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ЗАО "А/с Витим"
1 | 2009-12-28 | 9:55 | 2009-12-29 | 720 | 15:49 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2009-12-29 | 9:05 | 2009-12-30 | 720 | 16:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
3 | 2009-12-30 | 14:00 | 2009-12-30 | 700 | 9:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
4 | 2010-01-04 | 18:10 | 2010-01-04 | 500 | 3:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
5 | 2010-01-05 | 16:50 | 2010-01-05 | 500 | 6:47 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
6 | 2010-01-06 | 8:45 | 2010-01-06 | 500 | 14:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
7 | 2010-01-07 | 18:05 | 2010-01-08 | 700 | 6:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
8 | 2010-01-08 | 10:50 | 2010-01-09 | 500 | 15:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
9 | 2010-01-10 | 21:20 | 2010-01-11 | 350 | 3:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
10 | 2010-01-11 | 8:43 | 2010-01-12 | 700 | 15:22 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
11 | 2010-01-12 | 9:36 | 2010-01-12 | 700 | 14:14 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
12 | 2010-01-13 | 9:00 | 2010-01-15 | 700 | 41:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
13 | 2010-01-15 | 9:25 | 2010-01-16 | 700 | 15:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
14 | 2010-01-16 | 9:00 | 2010-01-17 | 700 | 16:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
15 | 2010-01-17 | 17:35 | 2010-01-18 | 700 | 7:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
16 | 2010-01-18 | 9:55 | 2010-01-19 | 700 | 15:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
17 | 2010-01-31 | 12:40 | 2010-02-01 | 700 | 11:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
18 | 2010-02-01 | 10:45 | 2010-02-02 | 500 | 15:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
19 | 2010-02-02 | 10:20 | 2010-02-02 | 700 | 13:13 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
20 | 2010-02-03 | 9:50 | 2010-02-03 | 700 | 4:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
21 | 2010-02-03 | 19:00 | 2010-02-03 | 700 | 3:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
22 | 2010-02-04 | 9:30 | 2010-02-05 | 500 | 15:52 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
23 | 2010-02-07 | 17:30 | 2010-02-07 | 800 | 4:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
24 | 2010-02-08 | 8:50 | 2010-02-08 | 700 | 14:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
25 | 2010-02-09 | 9:44 | 2010-02-09 | 700 | 4:54 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
26 | 2010-02-09 | 21:15 | 2010-02-09 | 700 | 2:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
27 | 2010-02-10 | 10:20 | 2010-02-10 | 700 | 12:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
28 | 2010-02-16 | 10:17 | 2010-02-16 | 700 | 2:39 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
29 | 2010-02-17 | 9:40 | 2010-02-17 | 700 | 5:27 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
30 | 2010-02-26 | 9:20 | 2010-02-26 | 700 | 14:36 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
31 | 2010-02-27 | 10:45 | 2010-02-27 | 300 | 8:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
32 | 2010-03-01 | 11:50 | 2010-03-02 | 500 | 12:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
33 | 2010-03-02 | 8:50 | 2010-03-02 | 700 | 14:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
34 | 2010-03-03 | 8:37 | 2010-03-03 | 700 | 13:48 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
35 | 2010-03-04 | 8:34 | 2010-03-04 | 500 | 14:11 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
36 | 2010-03-05 | 8:22 | 2010-03-07 | 500 | 40:26 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
37 | 2010-03-15 | 9:30 | 2010-03-15 | 700 | 9:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
38 | 2010-03-16 | 18:33 | 2010-03-17 | 700 | 6:17 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
39 | 2010-03-18 | 9:40 | 2010-03-18 | 700 | 1:32 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
40 | 2010-03-19 | 8:46 | 2010-03-19 | 700 | 3:29 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
41 | 2010-03-19 | 21:30 | 2010-03-20 | 700 | 2:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
42 | 2010-03-24 | 9:25 | 2010-03-25 | 700 | 16:03 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
43 | 2010-03-25 | 10:00 | 2010-03-27 | 700 | 38:11 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
44 | 2010-03-27 | 9:35 | 2010-03-27 | 700 | 3:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
45 | 2010-03-27 | 22:00 | 2010-03-28 | 700 | 2:37 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
46 | 2010-03-30 | 21:50 | 2010-03-31 | 700 | 2:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
47 | 2010-04-01 | 9:45 | 2010-04-01 | 700 | 3:59 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
48 | 2010-04-03 | 22:25 | 2010-04-04 | 700 | 2:08 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ЗАО "Маракан"
1 | 2010-03-25 | 15:20 | 2010-03-25 | 1000 | 3:02 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2010-03-26 | 9:20 | 2010-03-26 | 1000 | 3:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
3 | 2010-03-27 | 20:30 | 2010-03-28 | 1500 | 3:42 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
4 | 2010-04-01 | 21:20 | 2010-04-02 | 1500 | 2:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
5 | 2010-04-03 | 20:20 | 2010-04-03 | 1500 | 3:33 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ЗАО "Севзото"
1 | 2009-11-27 | 17:45 | 2009-11-28 | 1000 | 14:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2009-11-28 | 17:20 | 2009-11-28 | 1000 | 3:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
3 | 2010-03-15 | 10:20 | 2010-03-15 | 1000 | 11:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
4 | 2010-03-17 | 9:37 | 2010-03-18 | 1000 | 15:48 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
5 | 2010-03-24 | 20:30 | 2010-03-26 | 1500 | 28:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
6 | 2010-03-25 | 15:36 | 2010-03-25 | 2600 | 2:37 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
7 | 2010-03-26 | 9:00 | 2010-03-27 | 1500 | 16:12 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
8 | 2010-03-26 | 9:00 | 2010-03-27 | 1000 | 31:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
9 | 2010-03-27 | 9:00 | 2010-03-27 | 1000 | 4:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
10 | 2010-03-30 | 22:00 | 2010-03-31 | 1000 | 2:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
11 | 2010-03-31 | 8:55 | 2010-03-31 | 1000 | 1:53 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
12 | 2010-04-01 | 9:00 | 2010-04-01 | 1500 | 3:12 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
13 | 2010-04-03 | 21:30 | 2010-04-03 | 1500 | 2:16 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ООО "Новый Угахан"
1 | 2010-03-04 | 9:30 | 2010-03-05 | 400 | 14:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2010-03-15 | 9:35 | 2010-03-15 | 500 | 9:31 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ООО "ЛенРЭМ"
1 | 2009-12-28 | 21:30 | 2009-12-29 | 300 | 2:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ООО "А/с Сибирь"
1 | 2010-01-14 | 17:03 | 2010-01-15 | 800 | 7:11 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ЗАО "Светлый"
1 | 2009-12-27 | 21:50 | 2009-12-28 | 700 | 2:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2009-12-28 | 9:45 | 2009-12-30 | 700 | 39:47 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
3 | 2009-12-28 | 9:45 | 2009-12-29 | 500 | 16:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
4 | 2009-12-29 | 12:00 | 2009-12-30 | 500 | 13:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
5 | 2009-12-30 | 16:50 | 2009-12-30 | 400 | 6:54 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
6 | 2010-01-02 | 16:45 | 2010-01-02 | 500 | 5:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
7 | 2010-01-04 | 17:10 | 2010-01-04 | 500 | 4:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
8 | 2010-01-05 | 17:10 | 2010-01-05 | 500 | 6:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
9 | 2010-01-06 | 8:45 | 2010-01-06 | 500 | 14:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
10 | 2010-01-07 | 17:10 | 2010-01-08 | 500 | 7:07 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
11 | 2010-01-08 | 10:10 | 2010-01-08 | 700 | 4:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
12 | 2010-01-08 | 18:30 | 2010-01-09 | 500 | 7:22 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
13 | 2010-01-09 | 16:45 | 2010-01-09 | 500 | 5:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
14 | 2010-01-10 | 17:00 | 2010-01-11 | 550 | 7:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
15 | 2010-01-11 | 8:30 | 2010-01-12 | 500 | 16:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
16 | 2010-01-12 | 17:10 | 2010-01-13 | 600 | 7:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
17 | 2010-01-13 | 8:40 | 2010-01-16 | 500 | 65:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
18 | 2010-01-15 | 14:50 | 2010-01-16 | 200 | 10:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
19 | 2010-01-15 | 17:10 | 2010-01-16 | 700 | 8:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
20 | 2010-01-16 | 9:05 | 2010-01-17 | 400 | 16:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
21 | 2010-01-16 | 9:35 | 2010-01-17 | 300 | 16:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
22 | 2010-01-16 | 10:20 | 2010-01-17 | 200 | 15:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
23 | 2010-01-17 | 17:30 | 2010-01-18 | 500 | 7:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
24 | 2010-01-18 | 11:25 | 2010-01-19 | 500 | 13:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
25 | 2010-01-31 | 11:47 | 2010-02-01 | 500 | 12:23 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
26 | 2010-02-01 | 8:45 | 2010-02-02 | 500 | 16:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
27 | 2010-02-04 | 10:45 | 2010-02-04 | 500 | 4:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
28 | 2010-02-05 | 8:45 | 2010-02-05 | 700 | 3:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
29 | 2010-02-07 | 16:55 | 2010-02-07 | 500 | 5:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
30 | 2010-02-08 | 8:50 | 2010-02-08 | 500 | 14:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
31 | 2010-02-09 | 8:52 | 2010-02-09 | 500 | 5:46 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
32 | 2010-02-09 | 20:45 | 2010-02-09 | 500 | 3:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
33 | 2010-03-02 | 8:45 | 2010-03-02 | 200 | 13:42 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
34 | 2010-03-04 | 8:30 | 2010-03-04 | 500 | 14:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
35 | 2010-03-05 | 8:50 | 2010-03-06 | 500 | 16:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
36 | 2010-03-06 | 10:10 | 2010-03-07 | 500 | 14:39 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
37 | 2010-03-12 | 11:40 | 2010-03-12 | 700 | 2:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
38 | 2010-03-15 | 9:10 | 2010-03-16 | 500 | 14:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
39 | 2010-03-16 | 8:25 | 2010-03-17 | 500 | 16:03 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
40 | 2010-03-17 | 9:50 | 2010-03-18 | 500 | 15:34 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
41 | 2010-03-18 | 20:35 | 2010-03-19 | 500 | 3:57 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
42 | 2010-03-24 | 22:00 | 2010-03-25 | 1000 | 4:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
43 | 2010-03-25 | 12:40 | 2010-03-25 | 500 | 5:38 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
44 | 2010-03-25 | 20:20 | 2010-03-25 | 800 | 2:44 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
45 | 2010-03-26 | 8:45 | 2010-03-26 | 800 | 3:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
46 | 2010-03-27 | 21:20 | 2010-03-28 | 600 | 10:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
47 | 2010-03-31 | 22:20 | 2010-04-01 | 300 | 3:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
48 | 2010-03-31 | 22:00 | 2010-04-01 | 700 | 3:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ООО "Друза"
1 | 2009-11-25 | 11:10 | 2009-11-28 | 600 | 61:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2009-11-28 | 19:00 | 2009-11-28 | 600 | 1:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
3 | 2009-11-30 | 19:25 | 2009-11-30 | 1000 | 3:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
4 | 2009-12-01 | 18:23 | 2009-12-01 | 1000 | 1:27 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
5 | 2009-12-09 | 16:55 | 2009-12-09 | 1300 | 1:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
6 | 2009-12-14 | 17:20 | 2009-12-14 | 1300 | 6:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
7 | 2009-12-15 | 17:28 | 2009-12-16 | 1300 | 7:32 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
8 | 2009-12-16 | 15:50 | 2009-12-16 | 1000 | 6:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
9 | 2009-12-17 | 14:30 | 2009-12-17 | 1000 | 7:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
10 | 2009-12-22 | 7:35 | 2009-12-22 | 1000 | 7:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
11 | 2009-12-23 | 18:30 | 2009-12-23 | 1300 | 4:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
12 | 2009-12-24 | 14:25 | 2009-12-25 | 1000 | 8:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
13 | 2009-12-27 | 12:05 | 2009-12-27 | 1000 | 11:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
14 | 2009-12-28 | 8:27 | 2009-12-28 | 1300 | 15:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
15 | 2009-12-29 | 8:30 | 2009-12-30 | 1300 | 17:07 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
16 | 2009-12-30 | 11:25 | 2009-12-30 | 1300 | 12:28 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
17 | 2010-01-06 | 8:28 | 2010-01-07 | 1300 | 15:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
18 | 2010-01-07 | 17:05 | 2010-01-08 | 1300 | 7:33 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
19 | 2010-01-08 | 11:30 | 2010-01-09 | 1300 | 14:47 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
20 | 2010-01-09 | 16:40 | 2010-01-09 | 1300 | 7:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
21 | 2010-01-10 | 16:55 | 2010-01-11 | 1300 | 7:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
22 | 2010-01-11 | 8:05 | 2010-01-12 | 1300 | 16:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
23 | 2010-01-12 | 9:02 | 2010-01-12 | 1300 | 14:48 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
24 | 2010-01-13 | 8:28 | 2010-01-14 | 1300 | 16:42 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
25 | 2010-01-14 | 8:23 | 2010-01-15 | 1300 | 15:51 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
26 | 2010-01-15 | 9:32 | 2010-01-16 | 500 | 16:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
27 | 2010-01-15 | 17:00 | 2010-01-16 | 400 | 9:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
28 | 2010-01-16 | 9:22 | 2010-01-17 | 1000 | 15:58 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
29 | 2010-01-16 | 10:45 | 2010-01-17 | 400 | 14:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
30 | 2010-01-17 | 12:10 | 2010-01-17 | 600 | 5:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
31 | 2010-01-18 | 8:53 | 2010-01-19 | 1000 | 16:47 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
32 | 2010-01-30 | 18:40 | 2010-01-31 | 1300 | 5:41 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
33 | 2010-01-31 | 11:40 | 2010-01-31 | 1000 | 11:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
34 | 2010-01-31 | 20:45 | 2010-01-31 | 800 | 2:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
35 | 2010-02-01 | 9:30 | 2010-02-02 | 1000 | 14:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
36 | 2010-02-01 | 17:45 | 2010-02-02 | 300 | 6:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
37 | 2010-02-02 | 20:35 | 2010-02-02 | 1000 | 2:56 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
38 | 2010-02-03 | 9:20 | 2010-02-03 | 500 | 13:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
39 | 2010-02-03 | 12:30 | 2010-02-03 | 1000 | 10:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
40 | 2010-02-04 | 9:00 | 2010-02-05 | 1000 | 15:36 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
41 | 2010-02-05 | 8:50 | 2010-02-06 | 1000 | 16:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
42 | 2010-02-06 | 10:15 | 2010-02-06 | 1000 | 12:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
43 | 2010-02-07 | 14:00 | 2010-02-08 | 1500 | 10:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
44 | 2010-02-08 | 8:38 | 2010-02-08 | 1000 | 14:52 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
45 | 2010-02-09 | 8:50 | 2010-02-09 | 1600 | 5:47 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
46 | 2010-02-09 | 20:30 | 2010-02-09 | 1600 | 1:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
47 | 2010-02-10 | 9:25 | 2010-02-10 | 1500 | 14:29 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
48 | 2010-02-12 | 10:20 | 2010-02-12 | 1000 | 2:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
49 | 2010-02-12 | 18:25 | 2010-02-12 | 1000 | 4:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
50 | 2010-02-16 | 10:25 | 2010-02-16 | 1000 | 2:33 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
51 | 2010-02-17 | 10:20 | 2010-02-17 | 1000 | 4:52 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
52 | 2010-02-17 | 18:10 | 2010-02-17 | 1000 | 4:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
53 | 2010-02-25 | 16:50 | 2010-02-25 | 1500 | 5:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
54 | 2010-02-26 | 9:00 | 2010-02-26 | 1500 | 14:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
55 | 2010-02-27 | 9:50 | 2010-02-27 | 1500 | 14:08 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
56 | 2010-02-28 | 18:50 | 2010-03-01 | 1500 | 8:12 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
57 | 2010-03-01 | 8:45 | 2010-03-02 | 1500 | 15:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
58 | 2010-03-02 | 8:30 | 2010-03-03 | 1500 | 15:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
59 | 2010-02-03 | 9:15 | 2010-03-03 | 1500 | 14:23 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
60 | 2010-03-04 | 9:10 | 2010-03-04 | 1300 | 14:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
61 | 2010-03-05 | 8:05 | 2010-03-06 | 1500 | 17:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
62 | 2010-03-06 | 9:07 | 2010-03-08 | 1500 | 39:17 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
63 | 2010-03-08 | 9:10 | 2010-03-08 | 1500 | 5:22 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
64 | 2010-03-09 | 9:00 | 2010-03-09 | 1500 | 5:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
65 | 2010-03-11 | 21:00 | 2010-03-12 | 1500 | 3:31 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
66 | 2010-03-12 | 9:05 | 2010-03-12 | 1500 | 4:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
67 | 2010-03-12 | 20:50 | 2010-03-12 | 400 | 1:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
68 | 2010-03-16 | 8:31 | 2010-03-17 | 1500 | 16:56 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
69 | 2010-03-17 | 8:45 | 2010-03-18 | 1500 | 15:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
70 | 2010-03-18 | 9:40 | 2010-03-18 | 1500 | 0:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
71 | 2010-03-18 | 20:15 | 2010-03-19 | 1500 | 5:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
72 | 2010-03-19 | 8:23 | 2010-03-19 | 1500 | 3:47 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
73 | 2010-03-19 | 19:30 | 2010-03-20 | 1500 | 4:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
74 | 2010-03-20 | 20:20 | 2010-03-20 | 1500 | 2:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
75 | 2010-03-22 | 9:25 | 2010-03-22 | 1500 | 5:27 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
76 | 2010-03-22 | 20:50 | 2010-03-22 | 1500 | 2:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
77 | 2010-03-23 | 20:30 | 2010-03-24 | 1500 | 4:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
78 | 2010-03-24 | 9:00 | 2010-03-25 | 1500 | 16:27 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
79 | 2010-03-25 | 9:05 | 2010-03-26 | 1500 | 9:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
80 | 2010-03-26 | 22:00 | 2010-03-27 | 1500 | 2:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
81 | 2010-03-27 | 20:26 | 2010-03-28 | 1500 | 3:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
82 | 2010-03-28 | 10:10 | 2010-03-28 | 1000 | 3:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
83 | 2010-03-28 | 21:25 | 2010-03-28 | 1500 | 1:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Объекты ОАО "Высочайший"
1 | 2009-01-21 | 18:05 | 2009-01-22 | 900 | 13:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
2 | 2009-01-21 | 19:00 | 2009-01-22 | 3100 | 12:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
3 | 2009-01-22 | 17:40 | 2009-01-23 | 900 | 13:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
4 | 2009-03-18 | 13:00 | 2009-03-21 | 2000 | 69:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
5 | 2009-03-18 | 13:00 | 2009-03-22 | 2000 | 91:32 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
6 | 2009-11-25 | 17:40 | 2009-11-26 | 4000 | 6:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
7 | 2009-11-25 | 11:35 | 2009-11-27 | 2000 | 36:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
8 | 2009-11-25 | 15:55 | 2009-11-27 | 2000 | 46:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
9 | 2009-11-27 | 17:35 | 2009-11-28 | 2000 | 7:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
10 | 2009-11-28 | 17:00 | 2009-11-28 | 2000 | 3:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
11 | 2009-11-30 | 16:55 | 2009-11-30 | 2000 | 6:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
12 | 2009-12-01 | 16:57 | 2009-12-01 | 2000 | 2:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
13 | 2009-12-02 | 16:50 | 2009-12-02 | 2000 | 5:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
14 | 2009-12-09 | 16:50 | 2009-12-09 | 2000 | 2:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
15 | 2009-12-14 | 11:45 | 2009-12-14 | 2000 | 12:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
16 | 2009-12-15 | 17:25 | 2009-12-16 | 2000 | 7:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
17 | 2009-12-16 | 12:07 | 2009-12-16 | 2000 | 11:23 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
18 | 2009-12-16 | 17:10 | 2009-12-17 | 2000 | 6:58 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
19 | 2009-12-17 | 8:40 | 2009-12-17 | 2000 | 14:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
20 | 2009-12-17 | 11:18 | 2009-12-17 | 2000 | 12:02 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
21 | 2009-12-18 | 9:35 | 2009-12-18 | 2000 | 12:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
22 | 2009-12-22 | 6:50 | 2009-12-23 | 2000 | 17:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
23 | 2009-12-22 | 7:30 | 2009-12-23 | 2000 | 23:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
24 | 2009-12-22 | 11:27 | 2009-12-22 | 2300 | 2:13 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
25 | 2009-12-23 | 18:15 | 2009-12-23 | 2000 | 5:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
26 | 2009-12-23 | 18:37 | 2009-12-23 | 2000 | 4:48 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
27 | 2009-12-24 | 11:43 | 2009-12-25 | 2000 | 13:07 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
28 | 2009-12-24 | 17:05 | 2009-12-25 | 2000 | 7:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
29 | 2009-12-25 | 8:35 | 2009-12-25 | 4000 | 2:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
30 | 2009-12-25 | 14:10 | 2009-12-26 | 2000 | 10:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
31 | 2009-12-25 | 14:10 | 2009-12-26 | 2000 | 11:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
32 | 2009-12-25 | 18:35 | 2009-12-26 | 2000 | 7:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
33 | 2009-12-25 | 18:35 | 2009-12-28 | 2000 | 55:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
34 | 2009-12-26 | 8:35 | 2009-12-29 | 2000 | 66:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
35 | 2009-12-26 | 12:10 | 2009-12-27 | 2300 | 12:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
36 | 2009-12-27 | 11:55 | 2009-12-27 | 2500 | 12:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
37 | 2009-12-28 | 7:35 | 2009-12-30 | 2000 | 15:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
38 | 2009-12-28 | 9:08 | 2009-12-28 | 2500 | 6:27 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
39 | 2009-12-28 | 9:08 | 2009-12-31 | 1500 |  | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
40 | 2009-12-28 | 20:35 | 2009-12-28 | 1000 | 1:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
41 | 2009-12-29 | 7:30 | 2009-12-31 | 2000 | 41:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
42 | 2010-01-02 | 15:05 | 2010-01-03 | 2000 | 9:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
43 | 2010-01-02 | 17:45 | 2010-01-03 | 2000 | 6:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
44 | 2010-01-03 | 10:40 | 2010-01-04 | 2800 | 15:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
45 | 2010-01-03 | 16:55 | 2010-01-05 | 2000 | 31:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
46 | 2010-01-04 | 8:45 | 2010-01-04 | 2000 | 14:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
47 | 2010-01-05 | 15:55 | 2010-01-06 | 2000 | 10:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
48 | 2010-01-05 | 18:05 | 2010-01-06 | 3000 | 9:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
49 | 2010-01-06 | 8:45 | 2010-01-07 | 2000 | 17:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
50 | 2010-01-06 | 20:30 | 2010-01-07 | 3000 | 6:32 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
51 | 2010-01-07 | 16:55 | 2010-01-08 | 2000 | 8:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
52 | 2010-01-07 | 20:42 | 2010-01-08 | 3000 | 4:13 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
53 | 2010-01-08 | 10:30 | 2010-01-09 | 2000 | 15:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
54 | 2010-01-08 | 11:40 | 2010-01-09 | 3000 | 16:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
55 | 2010-01-09 | 12:12 | 2010-01-09 | 2000 | 11:28 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
56 | 2010-01-09 | 20:35 | 2010-01-10 | 3000 | 4:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
57 | 2010-02-10 | 18:25 | 2010-02-11 | 2000 | 20:12 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
58 | 2010-02-11 | 8:25 | 2010-02-11 | 2000 | 15:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
59 | 2010-02-11 | 8:53 | 2010-02-12 | 1500 | 15:53 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
60 | 2010-02-11 | 18:25 | 2010-02-12 | 2000 | 29:31 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
61 | 2010-01-12 | 8:40 | 2010-01-13 | 2000 | 15:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
62 | 2010-01-12 | 16:57 | 2010-01-12 | 500 | 6:18 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
63 | 2010-01-13 | 8:03 | 2010-01-19 | 2000 | 141:34 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
64 | 2010-01-13 | 11:05 | 2010-01-14 | 500 | 14:03 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
65 | 2010-01-14 | 8:35 | 2010-01-15 | 500 | 18:03 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
66 | 2010-01-15 | 8:33 | 2010-01-16 | 500 | 16:07 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
67 | 2010-01-15 | 10:45 | 2010-01-16 | 200 | 13:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
68 | 2010-01-19 | 18:55 | 2010-01-20 | 2000 | 6:52 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
69 | 2010-01-20 | 8:40 | 2010-01-21 | 3500 | 17:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
70 | 2010-01-20 | 17:55 | 2010-01-20 | 500 | 2:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
71 | 2010-01-20 | 17:55 | 2010-01-20 | 3000 | 5:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
72 | 2010-01-25 | 17:15 | 2010-01-25 | 3000 | 5:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
73 | 2010-01-26 | 18:02 | 2010-01-27 | 3000 | 6:08 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
74 | 2010-01-27 | 11:05 | 2010-01-27 | 1500 | 12:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
75 | 2010-01-29 | 20:40 | 2010-01-29 | 1500 | 2:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
76 | 30.012010 | 13:53 | 2010-01-31 | 1500 | 11:22 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
77 | 2010-01-30 | 18:12 | 2010-02-02 | 1500 | 53:58 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
78 | 2010-01-31 | 10:27 | 2010-02-03 | 500 | 62:33 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
79 | 2010-01-31 | 18:05 | 2010-02-01 | 2000 | 8:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
80 | 2010-01-31 | 20:40 | 2010-01-31 | 600 | 2:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
81 | 2010-02-01 | 9:33 | 2010-02-03 | 2000 | 38:12 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
82 | 2010-02-01 | 17:43 | 2010-02-03 | 500 | 30:27 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
83 | 2010-02-03 | 8:40 | 2010-02-05 | 1500 | 40:47 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
84 | 2010-02-03 | 8:40 | 2010-02-03 | 500 | 5:58 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
85 | 2010-02-03 | 18:45 | 2010-02-04 | 500 | 5:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
86 | 2010-02-04 | 8:30 | 2010-02-09 | 2000 |  | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
87 | 2010-02-05 | 8:22 | 2010-02-05 | 1500 | 7:28 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
88 | 2010-02-05 | 18:21 | 2010-02-06 | 1500 | 7:19 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
89 | 2010-02-06 | 9:25 | 2010-02-06 | 1500 | 12:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
90 | 2010-02-07 | 9:26 | 2010-02-10 | 2000 | 62:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
91 | 2010-02-07 | 18:20 | 2010-02-07 | 1500 | 4:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
92 | 2010-02-08 | 7:50 | 2010-02-09 | 1500 | 30:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
93 | 2010-02-09 | 20:40 | 2010-02-11 | 1500 | 27:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
94 | 2010-02-09 | 20:40 | 2010-02-10 | 2000 | 4:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
95 | 2010-02-10 | 18:25 | 2010-02-11 | 2000 | 20:12 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
96 | 2010-02-11 | 8:25 | 2010-02-11 | 2000 | 15:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
97 | 2010-02-11 | 8:53 | 2010-02-12 | 1500 | 15:53 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
98 | 2010-02-11 | 18:25 | 2010-02-12 | 2000 | 29:31 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
99 | 2010-02-12 | 8:30 | 2010-02-13 | 2000 | 18:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
100 | 2010-02-13 | 11:25 | 2010-02-14 | 1700 | 12:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
101 | 2010-02-13 | 18:00 | 2010-02-14 | 2000 | 6:10 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
102 | 2010-02-14 | 10:36 | 2010-02-15 | 2000 | 13:24 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
103 | 2010-02-15 | 8:42 | 2010-02-15 | 1700 | 15:08 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
104 | 2010-02-16 | 8:37 | 2010-02-17 | 1700 | 16:23 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
105 | 2010-02-16 | 9:14 | 2010-02-16 | 1800 | 3:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
106 | 2010-02-16 | 20:25 | 2010-02-16 | 2000 | 2:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
107 | 2010-02-17 | 8:35 | 2010-02-17 | 2000 | 14:25 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
108 | 2010-02-17 | 18:08 | 2010-02-17 | 1800 | 4:52 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
109 | 2010-02-18 | 8:50 | 2010-02-18 | 3000 | 3:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
110 | 2010-02-18 | 18:15 | 2010-02-19 | 3000 | 7:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
111 | 2010-02-19 | 8:30 | 2010-02-20 | 3000 | 15:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
112 | 2010-02-19 | 9:17 | 2010-02-19 | 2000 | 12:11 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
113 | 2010-02-20 | 9:00 | 2010-02-20 | 3000 | 2:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
114 | 2010-02-21 | 20:57 | 2010-02-22 | 2000 | 3:53 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
115 | 2010-02-24 | 10:50 | 2010-02-24 | 2000 | 11:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
116 | 2010-02-24 | 10:50 | 2010-02-24 | 1000 | 12:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
117 | 2010-02-25 | 9:00 | 2010-02-26 | 3000 | 15:15 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
118 | 2010-02-25 | 16:40 | 2010-02-26 | 2000 | 30:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
119 | 2010-02-26 | 11:10 | 2010-02-26 | 1000 | 2:18 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
120 | 2010-02-26 | 11:10 | 2010-03-01 | 2000 | 61:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
121 | 2010-02-28 | 20:50 | 2010-03-02 | 2000 | 28:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
122 | 2010-03-01 | 8:23 | 2010-03-04 | 2000 | 64:02 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
123 | 2010-03-01 | 11:37 | 2010-03-02 | 500 | 13:58 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
124 | 2010-03-01 | 11:37 | 2010-03-02 | 1000 | 35:13 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
125 | 2010-03-02 | 9:00 | 2010-03-03 | 2500 | 15:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
126 | 2010-03-03 | 8:35 | 2010-03-04 | 2000 | 39:22 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
127 | 2010-03-01 | 8:23 | 2010-03-04 | 2000 |  | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
128 | 2010-03-01 | 11:37 | 2010-03-02 | 500 | 13:58 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
129 | 2010-03-01 | 11:37 | 2010-03-02 | 1000 | 35:13 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
130 | 2010-03-02 | 9:00 | 2010-03-03 | 2500 | 15:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
131 | 2010-03-03 | 8:35 | 2010-03-04 | 2000 | 39:22 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
132 | 2010-03-04 | 8:20 | 2010-03-07 | 1000 | 64:07 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
133 | 2010-03-05 | 8:45 | 2010-03-06 | 2000 | 15:30 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
134 | 2010-03-06 | 8:03 | 2010-03-07 | 2000 | 16:09 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
135 | 2010-03-07 | 8:21 | 2010-03-08 | 1000 | 16:04 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
136 | 2010-03-08 | 9:02 | 2010-03-08 | 2000 | 5:28 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
137 | 2010-03-08 | 23:13 | 2010-03-09 | 2000 | 1:56 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
138 | 2010-03-09 | 9:16 | 2010-03-09 | 1000 | 1:49 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
139 | 2010-03-09 | 9:16 | 2010-03-09 | 1000 | 2:46 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
140 | 2010-03-11 | 21:01 | 2010-03-12 | 1000 | 3:16 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
141 | 2010-03-12 | 9:24 | 2010-03-12 | 2000 | 4:06 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
142 | 2010-03-12 | 11:40 | 2010-03-12 | 1500 | 2:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
143 | 2010-03-12 | 20:30 | 2010-03-13 | 1500 | 3:40 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
144 | 2010-03-13 | 20:36 | 2010-03-13 | 2000 | 2:54 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
145 | 2010-03-14 | 20:23 | 2010-03-14 | 2000 | 3:37 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
146 | 2010-03-15 | 9:10 | 2010-03-15 | 2000 | 14:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
147 | 2010-03-16 | 8:18 | 2010-03-17 | 2000 | 16:09 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
148 | 2010-03-17 | 8:02 | 2010-03-18 | 2000 | 16:22 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
149 | 2010-03-18 | 8:18 | 2010-03-18 | 2000 | 5:34 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
150 | 2010-03-18 | 19:52 | 2010-03-19 | 2000 | 4:38 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
151 | 2010-03-19 | 8:17 | 2010-03-19 | 2000 | 7:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
152 | 2010-03-19 | 20:18 | 2010-03-20 | 2000 | 3:44 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
153 | 2010-03-20 | 8:30 | 2010-03-20 | 2000 | 3:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
154 | 2010-03-20 | 20:45 | 2010-03-21 | 2000 | 3:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
155 | 2010-03-21 | 20:35 | 2010-03-21 | 2000 | 2:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
156 | 2010-03-22 | 8:52 | 2010-03-22 | 1500 | 2:32 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
157 | 2010-03-22 | 20:27 | 2010-03-22 | 2000 | 1:48 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
158 | 2010-03-24 | 8:25 | 2010-03-26 | 2000 | 30:55 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
159 | 2010-03-24 | 20:36 | 2010-03-25 | 1500 | 4:49 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
160 | 2010-03-25 | 15:15 | 2010-03-25 | 4000 | 3:00 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
161 | 2010-03-25 | 20:26 | 2010-03-26 | 2000 | 4:12 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
162 | 2010-03-26 | 20:15 | 2010-03-27 | 2000 | 4:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
163 | 2010-03-27 | 8:22 | 2010-03-27 | 2000 | 7:50 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
164 | 2010-03-27 | 20:21 | 2010-03-28 | 2000 | 4:05 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
165 | 2010-03-28 | 8:37 | 2010-03-28 | 1000 | 4:34 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
166 | 2010-03-28 | 8:37 | 2010-03-28 | 1000 | 10:28 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
167 | 2010-03-28 | 21:26 | 2010-03-28 | 2000 | 0:54 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
168 | 2010-03-29 | 9:51 | 2010-03-29 | 1000 | 2:49 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
169 | 2010-03-30 | 21:01 | 2010-03-31 | 1000 | 5:19 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
170 | 2010-03-31 | 8:55 | 2010-03-31 | 1500 | 1:45 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
171 | 2010-03-31 | 21:19 | 2010-04-01 | 1000 | 4:01 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
172 | 2010-04-01 | 8:41 | 2010-04-01 | 2000 | 1:35 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
173 | 2010-04-01 | 8:52 | 2010-04-01 | 2000 | 4:46 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
174 | 2010-04-01 | 16:15 | 2010-04-01 | 2000 | 2:41 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
175 | 2010-04-01 | 20:55 | 2010-04-02 | 2000 | 3:20 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
176 | 2010-04-03 | 20:20 | 2010-04-03 | 2000 | 2:46 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
177 | 2010-04-03 | 21:31 | 2010-04-04 | 2000 | 2:43 | диспетчер ЗАО "Витимэнерго"
Начальник ОДС Лавров М.А.